# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

## Дождеприёмник (ловушка кровельных/дождевых стоков)

Нижний слив D110, нижний слив D125, нижний универсальный D110/125, боковой слив D110

Источник: manual_KV_gajgr (инструкция дождеприемник 110_125).pdf — оригинал на чешском и английском языках, схемы с пронумерованными подписями. Ниже приведён перевод подписей к схеме монтажа; сами чертежи см. в оригинальном PDF.

# Подписи к элементам схемы

- Требуется вырезать (по месту): 75, 80, 90, 100, 110, 125 мм

- Решётка

- Откидная крышка

- Диаметр: 75, 80, 90, 100, 110, 125 мм

- Корзина для сбора мусора

- Сухая противозапаховая заслонка

- Корпус дождеприёмника (нижний слив) D110, D125, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D110/125

- Корпус дождеприёмника (боковой слив) D110

# Технические параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Температура эксплуатации | макс. 90 °C |
| Нагрузочная способность | K3 — 300 кг |

# Этапы монтажа

- Этап I — подготовка посадочного места

- Этап II — установка корпуса дождеприёмника

- Этап III — подключение и вырезание отверстия по нужному диаметру

- Этап IV — установка корзины и заслонки

- Этап V — очистка (регулярное обслуживание: снять решётку/крышку, извлечь и очистить корзину)

Материал засыпки/основания на схеме: бетон (CZ: Beton / EN: Concrete).

# Контакты производителя

Chuděj s.r.o.

756 62 Hutisko-Solanec 310, Чешская Республика

E-mail: objednavky@chudej.cz, obchod@chudej.cz, export@chudej.cz

Тел.: +420 571 757 735, +420 571 757 745

www.chudej.cz